## Бланк заказа
Бланк заказа автоматического выключателя Compact NSX | [11 empty] | Индикация и измерение
Можно сконфигурировать аппарат с помощью приложения MyPact On-line. https://config.schneider-electric.com
[12 empty] | Блок амперметра | Стандартный |  |  |  | 3P |  |  |  | 4P
GCR_NSX100_630 | [10 empty] | Версия: 2017-02.02 |  | I max |  |  |  | 3P
Название компании: |  | as | [9 empty] | Блок трансформатора тока |  |  |  |  | 3P |  |  |  | 4P
Адрес доставки: |  | as | [9 empty] | Блок трансформатора тока с выходами напряжения |  |  |  |  | 3P |  |  |  | 4P
Чтобы сделать заказ, проставьте отметки в квадратах и впишите соответствующие данные в прямоугольники (на аппараты с разными конфигурациями заполняются разные опросные листы). | [11 empty] | Блок контроля изоляции (4) |  |  |  |  | 3P |  |  |  | 4P
[11 empty] | X | Индикатор наличия напряжения (не может быть установлен на выключатель с мотор-редуктором)(4)
[12 empty] | Вспомогательные контакты (2) | [8 empty] | Слаботочный (2)
[12 empty] | OF1 |  | OF2 |  |  | OF3 (400/630A) |  |  |  | OF4 (400/630A)
* Поля, обязательные для заполнения, отмечены звездочками. | [13 empty] | SD |  |  | SDE |  |  |  | SDV
Если его необходимо увеличить опросный лист, воспользуйтесь комбинацией: "ctrl+колесо мыши" | [11 empty] | Примечание: одно гнездо вспом.контакта будет занято кабелем NSX cord в случае,если он будет заказан (см.стр.А-109, A-111 катал.)
(2) Если предполагается установка слаботочных контактов, отметьте это галочкой, по умолчанию все вспомогательные контакты стандартные.
Укажите общее количество выключателей (для аппартов одинаковой комплектации) | [11 empty] | Адаптер SDE (обязателен для TM, MA или Micrologic 2 расцепителей)
Основные характеристики аппарата | [11 empty] | Модуль SDX | [8 empty] | Модуль SDTAM | 100
Автоматический выключатель* |  |  | NSX100/160/250 | [8 empty] | Дистанционное управление | [9 empty] | 160
|  |  | (NSX160 не доступен для R, HB1, HB2) | [8 empty] | Электрическое | Стандартный мотор-редуктор |  |  | AC | DC |  |  | В |  | 250
|  |  | NSX400/630 | [9 empty] | Коммуникационный мотор-редуктор 220-240 В | [8 empty] | 400
Номинальный ток * |  |  | A | [8 empty] | Расцепители напряжения |  | Независимый МХ |  | AC | DC |  |  | В |  | 630
Откл.способность * |  |  | B, F, N, H, S, L, R, HB1, HB2 | [10 empty] | Мин.напряжения MN |  | AC | DC |  |  | В |  | B
Выключатель-разъединитель * |  |  | NA | [10 empty] | Реле c пост.выдержкой времени (MN выбир. по умолч.) |  |  | DC |  |  | В |  | F
Кол-во полюсов * |  |  | 3 или 4 | [10 empty] | Реле c регул.выдержкой времени (MN выбир. по умолч.) |  |  | DC |  |  | В |  | N
Кол-во защищен. полюсов * |  |  | 3d или 4d | [8 empty] | Поворотные рукоятки | [9 empty] | H
Исполнение аппарата* |  | Стационарное | [9 empty] | Стандартная |  |  | Черная | [5 empty] | Красная + желт.панель | S
|  | Втычное | [5 empty] | Выдвижное | [6 empty] | Аксессуар для установки в шкаф типа MCC | [5 empty] | Адапт. aксессуар (СNOMO) | L
Тип присоединения * |  | Переднее | [5 empty] | Заднее |  |  |  | Выносная |  |  | Черная | [5 empty] | Красная + желт.панель | R
Блок Vigi |  | ME, MH, MB(3) | [18 empty] | Телескопическая рукоятка для выкатного аппарата | HB1
Комплект для установки |  | 4P на 3P NSX | [9 empty] | Вспомогательные контакты |  |  | 1 опережающ действ. при откл. | [5 empty] | 2 опережающ действ. при вкл. | HB2
Расцепитель * | [11 empty] | Блокировка
Термомагнитный |  | TMD ном.ток (16 … 250 A) / (40 … 250 A) - R, HB1, HB2 | [9 empty] | Рычага управления (1 - 3 навесных замка) |  | Съемная(1) | [6 empty] | Стационарная(1) | 3
|  | TMG ном.ток (16 … 63 A)(3) | [9 empty] | Поворотной рукоятки: | [9 empty] | 4
|  | MA ном.ток (2.5 … 220 A) / (12,5 … 220 A) - R, HB1, HB2 | [12 empty] | Ronis 1351B.500(1) |  |  | Profalux KS5 B24 D4Z(1)
Электронный |  |  |  | Micrologic 2.2 | [5 empty] | Micrologic 2.3 |  | Мотор-редуктора: | [8 empty] | Адаптер + замок Ronis NSX100/250 | 3d
| NSX100-250 |  |  | Micrologic 2.2-G(3) | NSX400/630 | [16 empty] | 4d
|  |  |  | Micrologic 2.2-AB(3) | [5 empty] | Micrologic 2.3-AB(3) |  |  |  |  | Ronis 1351B.500 |  |  | Profalux KS5 B24 D4Z |  |  |  | ME
|  |  |  | Micrologic 5.2 A(3) | [5 empty] | Micrologic 5.3 A(3) |  | Аксессуары для установки | [9 empty] | MH
|  |  |  | Micrologic 5.2 E | [5 empty] | Micrologic 5.3 E |  | Рамки | для любого типа управления |  |  |  | IP30 |  |  |  | IP40 | MB
|  |  |  | Micrologic 6.2 A(3) | [5 empty] | Micrologic 6.3 A(3) |  |  | для блока Vigi |  |  |  | IP30 |  |  |  | IP40
|  |  |  | Micrologic 6.2 E | [5 empty] | Micrologic 6.3 E |  |  | для рычага управления с доступом к расцепителю | [7 empty] | IP30
|  |  |  | Micrologic 2.2 M | [5 empty] | Micrologic 1.3 M |  |  | для блока Vigi или амперметра | [7 empty] | IP40
|  |  |  | Micrologic 6.2 E-M | [5 empty] | Micrologic 2.3 M |  | Герметичный сильфон IP43 для рычага управления
[10 empty] | Micrologic 6.3 E-M |  | Комплект аксессуаров для пломбирования
Внешний трансформатор тока CT | [11 empty] | Аксессуар для установки аппарата на DIN-рейку | [8 empty] | NSX100/250
Клеммник питания 24 V DC (для Mr.5,6) | [11 empty] | Аксессуары втычного/выдвижного исполнения выключателя
Соединительный аксессуар ZSI для NS630b NW/NT c NSX | [11 empty] | Тип коммутации вторичных цепей
Внешний источник питания |  |  | Uвых: 24 V DC | [9 empty] | Блоки втычных разъемов
напряжение питания: |  |  | 24-30 V DC |  |  | 48-60 V DC
|  |  | 100-125 V AC |  |  | 110-130 V AC | [6 empty] | Разъём на 9 проводов (неподвижная часть + подвижная часть)
|  |  | 200-240 V AC |  |  | 380-415 V AC | [5 empty] | Аксессуары цоколя | 2 длинные изолирован. контакт.пластины для заднего присоединения
Модуль батареи | [12 empty] | 2 шторки IP40 для цоколя
Присоединения (1) | [11 empty] | Аксессуары шасси | Тамбур двери для аппарата |  |  |  | c рычагом управл. |  |  |  | с блокомVigi
[8 empty] | Отметьте место установки аксессуара: | Сверху |  | Снизу |  | Адапт. аксес. для встроен. замка шасси (замок не входит)
2 контакта положения шасси ("вкачен/выкачен")
Клеммы для NSX100/250 |  |  |  | Ст (1.5 - 95мм2) |  |  | < 160 A |  |  |  |  | Передача данных
|  |  |  | Al (25 - 95мм2) |  |  | < 250 A | [5 empty] | NSX Cord L = 0.35 m |  |  |  |  | NSX Cord L = 1.3 m
|  |  |  | Al (120 - 185мм2) |  |  | < 250 A | [5 empty] | NSX Cord U > 480 V AC L = 0.35 m |  |  |  |  | NSX Cord L = 3 m
|  |  |  | Al 6 x (1.5 - 35мм2) |  |  | < 250 A |  |  |  |  | BSCM
|  |  |  | Al 2 x (50 - 120мм2) |  |  | < 250 A |  |  |  |  | Диалоговый терминал оператора FDM128
Клеммы для NSX400/630 |  |  |  | Al (35 - 300 мм2) | [7 empty] | Щитовой индикатор FDM121
|  |  |  | Al 2 x (35 - 240мм2) | [7 empty] | Аксессуар для монтажа FDM121
Угловые контактные пластины | [11 empty] | Интерфейс Modbus IFM
Двойные угловые контактные пластины |  |  |  | NSX100/250 | [7 empty] | Ethernet интерфейс IFE
Контактные пластины | [5 empty] | с углом 45° | [5 empty] | Ethernet - Modbus интерфейс и шлюз IFE+
[6 empty] | "на ребро" | [5 empty] | Модуль ввода/вывода I/O
Контактные пластины удлинительные |  |  | NSX100/250 | [8 empty] | Разъем интерфейса Modbus (поставляется в комплекте -10 шт.) | [6 empty] | TRV00217
Контактные пластины с шагом |  |  | NSX100/250 |  |  | 35-45 мм | [5 empty] | Терминаторы линии ULP (поставляется в комплекте -10 шт.) | [6 empty] | TRV00880
|  |  | NSX400/630 |  |  | 52,5 мм | [5 empty] | Терминаторы линии Modbus (поставляется в комплекте - 2 шт.) | [6 empty] | VW3A8306DRC
[6 empty] | 70 мм | [5 empty] | 5 разъемов (розеточ.часть/розет.часть) RJ45 | [6 empty] | TRV00870
Cu кабельные наконечники, мм2 |  |  | NSX100/250 |  |  | 120 | [5 empty] | Кабели RJ45 : |  | L = 0.3 m |  |  |  |  | L = 0.6 m
[6 empty] | 150 | [7 empty] | L = 1 m |  |  |  |  | L = 2 m
[6 empty] | 185 | [7 empty] | L = 3 m |  |  |  |  | L = 5 m
|  |  | NSX400/630 |  |  | 240 | [5 empty] | Тестирующее оборудование
[6 empty] | 300 | [5 empty] | Карманная батарея для Micrologic
AI кабельные наконечники, мм2 |  |  | NSX100/250 |  |  | Короткие | [5 empty] | Комплект для техобслуживания
[6 empty] | Длинные | [5 empty] | Отдельный интерфейс USB для техобслуживания
|  |  | NSX400/630 |  |  | 240 | [5 empty] | Отдельный источник питания 110 - 240 В
[6 empty] | 300 | [5 empty] | Отдельный кабель подключения к Micrologic для интерфейса для техобслуживания
Клеммные заглушки |  |  | NSX100/250 |  |  | Короткие
Длинные
|  |  | NSX400/630 |  |  | Короткие | [5 empty] | 1. Для того, чтобы не ошибиться в заказе выключателя и его аксессуаров, мы рекомендуем
[6 empty] | Длинные | [5 empty] | воспользоваться этим опросным листом или приложением MyPact (см. выше).
[8 empty] | Длин. для шага 52,5мм |  |  |  | 2. Для заказа аппарата через MySE воспользуйтесь следующим артикулом GCR_NSX100_630.
2 изолирующих экрана: |  |  | NSX100/250 | [8 empty] | 3. Клиенты не могут купить отдельно коммутационные блоки, расцепители Micrologic 5,6, модули: SDx,
(только для стационарных аппаратов) |  |  | NSX400/630 | [8 empty] | SDTAM, BSCM, NSX cord, MTc, клеммник питания, блок Vigi, блок изоляции. Все эти опции и модули
Разъем для снятия напряжения с Al или Cu клемм (комплект) | [9 empty] | LV429348 |  | поставляются только в составе аппарата или заказываются через сервис АО "Шнейдер Электрик".
Разъемы для заднего присоединения |  |  |  | Короткие |  |  | Смешанные |  |  | Длинные |  | 4. (3) Не доступно для выключателей c откл.cпособностью R, HB1, HB2.
Разделители полюсов для 3P/4P выключателей (в упаковке 6 шт.) | [11 empty] | 5. (4) Не доступно для выключателей c откл.cпособностью HB1, HB2.
Для выключателей 3P требуется 4 шт., 4P - 6 шт.
Защелки для клемм (поставляются в комплекте 10 шт.)