## Комплектующие УВР
Опросный лист для | Устройства ввода резерва с двумя
заказа УВР | коммутационными аппаратами
автоматическими выключателями и выключателями-
разъединителями Compact NSX100-630
| Чтобы сделать заказ, проставьте отметки в квадратах | [7 empty] | X
| и впишите соответствующие данные в прямоугольники | [7 empty] | 380V
Общее количество УВР
Взаимная блокировка двух аппаратов NSX100-630 (РУЧНОЙ ВВОД)
(стационарных, втычных, выкатных)
Механическая:
Аппараты с ручным управлением, установленные в ряд
2 аппарата с рычагами управления
2 аппарата с поворотными рукоятками
Встроенными замками (2 замка/1 ключ) для выключателей с поворотной рукояткой
Ronis 1351B.500
Profalux KS5 B24D4Z
Монтажная плата с механической блокировкой (стационар., втычн.)
Механическая и электрическая взаимная блокировка двух аппа-
ратов NSX100-630 (АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВВОД)
(стационарных, втычных)
Аппараты с электрическим управлением, установленные в ряд
Выберите монтажную плату с блоком IVE и дополнительные аксессуары
Плата + IVE* 48-415В 50/60Гц:
| Вспомогательные контакты: |  |  | 2OF1 + 2SDE (установлены по умолчанию)
| Вспомогат.контакт | OF, SD, SDE, SDV |  |  |  |  | стандарт. |  |  |  | слаботочн.
| дополнительно для NS100-250 |  |  |  | 2OF2 |  |  | 2SD |  |  | 2SDV
| дополнительно для NS400-630 |  |  |  | 2OF2 |  | 2OF3 | 2SD |  |  | 2SDV
Аксессуар для присоединения на отходящии линии
Контроллеры
| Питание 220/240В, 50/60 Гц: |  |  |  |  | ACP + контроллер BA
| Питание 380/415В, 50/60 Гц и 440В, 60 Гц : |  |  |  |  | ACP + контроллер BA
ACP + контроллер UA
**ACP + контроллер UA150
Примечение:
* Блок электрической взаимной блокировки.
**Контроллер UA150 с дополнительной функцией связи.

## Основной ¦ Резервный аппарат
Опросный лист для | [6 empty] | Системы ввода резерва с двумя
заказа УВР | [6 empty] | коммутационными аппаратами
автоматическими выключателями и выключателями-
разъединителями Compact NSX100-630
Чтобы сделать заказ, проставьте отметки в квадратах |  |  |  |  | x
и впишите соответсвтующие данные в прямоугольники |  |  |  |  | ~380V
(Заказ на каждый аппарат выполняется на отдельном листе, при
необходимости снимите копии)
Q 1 - в линии основного питания | [5 empty] | X | Устройства индикации и измерения
[7 empty] | Блок Vigi | [7 empty] | Тип ME (NS100/160, 220-440В 50/60Гц)
Тип MH (NS100/250, 220-440В 50/60Гц)
Автомат. выключатель или выключатель-разъединитель | [14 empty] | Тип MB (NS400/630, 220-440В 50.60Гц)
Тип Compact | NSX100/160/250/400/630 | [5 empty] | Блок амперметра | стандартный |  |  |  | 3P |  |  | 4P
Ном.ток | A | [6 empty] | I max |  |  |  | 3P
Модификация по откл. способ-ти | B, F, N, H, S, L | [5 empty] | Mодуль трансформаторов тока |  |  |  |  | 3P |  |  | 4P
Выключатель-разъединитель | NA | [5 empty] | Модуль контроля сопротивления изоляции |  |  |  |  | 3P |  |  | 4P
Кол-во полюсов | 3, 4 | [5 empty] | Индикатор наличия напряжения*
Кол-во защищенных полюсов | 3d, 4d | [5 empty] | Дистанционное управление
| Стационарный |  |  |  | Втычной |  | Электрическое управление | [7 empty] | Мотор-редуктор 380/415В 50Гц
Термомагнитный или электронный расцепитель | [14 empty] | Мотор-редуктор 220/240В 50/60Гц
Термомагнитный |  |  | TM-D |  | TM-G |  |  |  | Счетчик коммутаций (NS400-630)
Электронный | Mr. 2.2 |  |  |  | Mr. 2.3 |  | Независимый расцепитель напряж. пер.тока |  |  | MX |  | или | MN | В
Micrologic | Mr. 2.2-G | [5 empty] | Поворотные рукоятки (при ручном вводе резерва)
| Mr. 2.2 - AB |  |  |  | Mr. 2.3 - AB |  | Обычные |  |  |  | Черные |  |  |  | Красные с желтым
| Mr. 5.2A |  |  |  | Mr. 6.3A |  | Выносные |  |  |  | Черные |  |  |  | Красные с желтым
| Mr. 5.2E |  |  |  | Mr. 6.3E |  | Замки
Выводы | [6 empty] | На рычаги управления (1-3 навесных замка) |  |  |  | Съемные |  |  |  | Стационар.
Межполюсные перегородки |  |  |  |  | комплект 6 шт. |  | Аксессуары для конфигурирования втычных или выкатных устройств
или | [14 empty] | Разъем на 9 проводов (неподвижная часть + подвижная часть)
Клеммные заглушки: |  | коротк. |  | длин.
* Индикатор не может быть установлен в комбинации с моторным приводом.
Q 2 - в линии резервного питания | [5 empty] | Х | Устройства индикации и измерения
[7 empty] | Блок Vigi | [7 empty] | Тип ME (NS100/160, 220-440В 50/60Гц)
Тип MH (NS100/250, 220-440В 50/60Гц)
Автомат. выключатель или выключатель-разъединитель | [14 empty] | Тип MB (NS400/630, 220-440В 50.60Гц)
Тип Compact | NSX100/160/250/400/630 | [5 empty] | Блок амперметра | стандартный |  |  |  | 3P |  |  | 4P
Ном.ток | A | [6 empty] | I max |  |  |  | 3P
Модификация по откл. способ-ти | B, F, N, H, S, L | [5 empty] | Mодуль трансформаторов тока |  |  |  |  | 3P |  |  | 4P
Выключатель-разъединитель | NA | [5 empty] | Модуль контроля сопротивления изоляции |  |  |  |  | 3P |  |  | 4P
Кол-во полюсов | 3, 4 | [5 empty] | Индикатор наличия напряжения*
Кол-во защищенных полюсов | 3d, 4d | [5 empty] | Дистанционное управление
| Стационарный |  |  |  | Втычной |  | Электрическое управление | [7 empty] | Мотор-редуктор 380/415В 50Гц
Термомагнитный или электронный расцепитель | [14 empty] | Мотор-редуктор 220/240В 50/60Гц
Термомагнитный |  |  | TM-D |  | TM-G |  |  |  | Счетчик коммутаций (NS400-630)
Электронный | Mr. 2.2 |  |  |  | Mr. 2.3 |  | Независимый расцепитель напряж. пер.тока |  |  | MX |  | или | MN | В
Micrologic | Mr. 2.2-G | [5 empty] | Поворотные рукоятки (при ручном вводе резерва)
| Mr. 2.2 - AB |  |  |  | Mr. 2.3 - AB |  | Обычные |  |  |  | Черные |  |  |  | Красные с желтым
| Mr. 5.2A |  |  |  | Mr. 6.3A |  | Выносные |  |  |  | Черные |  |  |  | Красные с желтым
| Mr. 5.2E |  |  |  | Mr. 6.3E |  | Замки
Выводы | [6 empty] | На рычаги управления (1-3 навесных замка) |  |  |  | Съемные |  |  |  | Стационар.
Межполюсные перегородки |  |  |  |  | комплект 6 шт. |  | Аксессуары для конфигурирования втычных или выкатных устройств
или | [14 empty] | Разъем на 9 проводов (неподвижная часть + подвижная часть)
Клеммные заглушки: |  | коротк. |  | длин.
* Индикатор не может быть установлен в комбинации с моторным приводом.