## Контакторы
МОДУЛЬНЫЕ КОНТАКТОРЫ
Svodiče
МОДУЛЬНЫЕ КОНТАКТОРЫ | EAN код | Название | Напряжение питания | Цена с НДС/EUR | Упак.
конфигурация контактов:10 замыкающий, Imax = 20A | 8595188123112 | VS120-10/230V | AC/DC 230 V | 16.1 | 6
конфигурация контактов:10 замыкающий, Imax = 20A | 8595188129367 | VS120-10/24V | AC/DC 24 V | 17.1 | 6
конфигурация контактов:01 размыкающий, Imax = 20A | 8595188123105 | VS120-01/230V | AC/DC 230 V | 16.1 | 6
конфигурация контактов:01 размыкающий, Imax = 20A | 8595188129848 | VS120-01/24V | AC/DC 24 V | 17.1 | 6
конфигурация контактов:20 замыкающий, Imax = 20A | 8595188121392 | VS220-20/230V | AC/DC 230 V | 16.6 | 6
конфигурация контактов:20 замыкающий, Imax = 20A | 8595188125253 | VS220-20/24V | AC/DC 24 V | 19.6 | 6
конфигурация контактов:11 размыкающий, Imax = 20A | 8595188121408 | VS220-11/230V | AC/DC 230 V | 17.8 | 6
конфигурация контактов:11 размыкающий, Imax = 20A | 8595188129374 | VS220-11/24V | AC/DC 24 V | 19.6 | 6
конфигурация контактов:02 размыкающий, Imax = 20A | 8595188121422 | VS220-02/230V | AC/DC 230 V | 18.6 | 6
конфигурация контактов:02 размыкающий, Imax = 20A | 8595188129381 | VS220-02/24V | AC/DC 24 V | 18.7 | 6
конфигурация контактов:40 замыкающий, Imax = 20A | 8595188121439 | VS420-40/230V | AC 230 V | 16.5 | 10
конфигурация контактов:40 замыкающий, Imax = 20A | 8595188129435 | VS420-40/24V | AC 24 V | 16.5 | 10
конфигурация контактов:31 размыкающий, Imax = 20A | 8595188121446 | VS420-31/230V | AC 230 V | 16.5 | 10
конфигурация контактов:31 размыкающий, Imax = 20A | 8595188129442 | VS420-31/24V | AC 24 V | 16.5 | 10
конфигурация контактов:40 замыкающий, Imax = 25A | 8595188121651 | VS425-40/230V | AC/DC 230 V | 18.5 | 3
конфигурация контактов:40 замыкающий, Imax = 25A | 8595188129480 | VS425-40/24V | AC/DC 24 V | 22 | 3
конфигурация контактов:31 размыкающий, Imax = 25A | 8595188121668 | VS425-31/230V | AC/DC 230 V | 19.9 | 3
конфигурация контактов:31 размыкающий, Imax = 25A | 8595188129497 | VS425-31/24V | AC/DC 24 V | 21.9 | 3
конфигурация контактов:22 размыкающий, Imax = 25A | 8595188121675 | VS425-22/230V | AC/DC 230 V | 19 | 3
конфигурация контактов:22 размыкающий, Imax = 25A | 8595188129541 | VS425-22/24V | AC/DC 24 V | 21.9 | 3
конфигурация контактов:04 размыкающий, Imax = 25A | 8595188121682 | VS425-04/230V | AC/DC 230 V | 21.9 | 3
конфигурация контактов:04 размыкающий, Imax = 25A | 8595188129527 | VS425-04/24V | AC/DC 24 V | 22 | 3
конфигурация контактов:31 размыкающий, Imax = 40A | 8595188121460 | VS440-31/230V | AC/DC 230 V | 41.2 | 5
конфигурация контактов:31 размыкающий, Imax = 40A | 8595188129572 | VS440-31/24V | AC/DC 24 V | 41.2 | 5
конфигурация контактов:22 размыкающий, Imax = 40A | 8595188121477 | VS440-22/230V | AC/DC 230 V | 41.2 | 5
конфигурация контактов:22 размыкающий, Imax = 40A | 8595188129787 | VS440-22/24V | AC/DC 24 V | 41.2 | 5
конфигурация контактов:40 замыкающий, Imax = 40A | 8595188129565 | VS440-40/24V | AC/DC 24 V | 41.2 | 5
конфигурация контактов:40 замыкающий, Imax = 40A | 8595188121453 | VS440-40/230V | AC/DC 230 V | 39.2 | 5
конфигурация контактов:04 размыкающий, Imax = 40A | 8595188121484 | VS440-04/230V | AC/DC 230 V | 41.2 | 5
конфигурация контактов:04 размыкающий, Imax = 40A | 8595188129299 | VS440-04/24V | AC/DC 24 V | 41.2 | 5
конфигурация контактов:40 замыкающий, Imax = 63A | 8595188121491 | VS463-40/230V | AC/DC 230 V | 44.2 | 5
конфигурация контактов:40 замыкающий, Imax = 63A | 8595188129589 | VS463-40/24V | AC/DC 24 V | 49.3 | 5
конфигурация контактов:31 размыкающий, Imax = 63A | 8595188121507 | VS463-31/230V | AC/DC 230 V | 49.3 | 5
конфигурация контактов:31 размыкающий, Imax = 63A | 8595188129596 | VS463-31/24V | AC/DC 24 V | 49.3 | 5
конфигурация контактов:22 замыкающий, Imax = 63A | 8595188121514 | VS463-22/230V | AC/DC 230 V | 49.3 | 5
конфигурация контактов:22 замыкающий, Imax = 63A | 8595188129794 | VS463-22/24V | AC/DC 24 V | 49.3 | 5
20 замыкающий, Imax = 20A, ручное управление | 8595188128087 | VSM220-20/230V | AC 230 V | 21.2 | 6
20 замыкающий, Imax = 20A, ручное управление | 8595188128117 | VSM220-20/24V | AC 24 V | 21 | 6
11 1х замыкающий/1х размыкающий, 20A, ручное управление | 8595188128094 | VSM220-11/230V | AC 230 V | 21.6 | 6
11 1х замыкающий/1х размыкающий, 20A, ручное управление | 8595188129800 | VSM220-11/24V | AC 24 V | 21.9 | 6
02 размыкающий, Imax = 20A, ручное управление | 8595188128100 | VSM220-02/230V | AC 230 V | 18 | 6
02 размыкающий, Imax = 20A, ручное управление | 8595188129817 | VSM220-02/24V | AC 24 V | 21.9 | 6
40 замыкающий, Imax = 25A, ручное управление | 8595188128124 | VSM425-40/230V | AC 230 V | 19.2 | 3
40 замыкающий, Imax = 25A, ручное управление | 8595188128162 | VSM425-40/24V | AC 24 V | 24 | 3
31 3х замыкающий/1х размыкающий, 25A, ручное управл. | 8595188128131 | VSM425-31/230V | AC 230 V | 19.4 | 3
31 3х замыкающий/1х размыкающий, 25A, ручное управление | 8595188129824 | VSM425-31/24V | AC 24 V | 25 | 3
22 2х замыкающий/2х размыкающий, 25A, ручное управл. | 8595188128148 | VSM425-22/230V | AC 230 V | 19.8 | 3
22 2х замыкающий/2х размыкающий, 25A, ручное управление | 8595188129336 | VSM425-22/24V | AC 24 V | 24 | 3
04 размыкающий, Imax = 25A, ручное управление | 8595188128155 | VSM425-04/230V | AC 230 V | 19.5 | 3
04 размыкающий, Imax = 25A, ручное управление | 8595188129831 | VSM425-04/24V | AC 24 V | 25 | 3
Зам.: Модульные контакторы VS120, VS220, VS425, VS440, VS463 можно заказать также с питанием AC/DC 48V,110V и VS420 с питанием AC 48V,110V.
Зам.: Модульные контакторы VSM220 и VSM425 можно заказать также с питанием AC 12V, 42V, 48V, 110V, 127V
Дополнительные модули к контакторам с VS220 по VS463 (кроме VS120, VS420), и также для серии VSM | EAN код | Название | Напряжение питания | Цена с НДС/EUR | Упак.
2x6A, 2 x замыкающий 1/2 модуля | 8595188121606 | VSK-20 | - | 12.5 | 10
2x6A, 1 x замыкающий, 1 x размык. 1/2 модуля | 8595188121613 | VSK-11 | - | 12.5 | 10
Крышки для шурупов | EAN код | Название | Напряжение питания | Цена с НДС/EUR | Упак.
крышка для шурупов контакторов VS220, VSM220 | 8595188121576 | крышка VS220 |  | 0.2 | 1
крышка для шурупов контакторов VS425,VSM425 | 8595188121583 | крышка VS425 |  | 0.3 | 1
крышка для шурупов контакторов VS440, VS463 | 8595188121590 | крышка VS440, VS463 |  | 0.4 | 1

## РЕЛЕ
РЕЛЕ / МОДУЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА
| РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ОДНОФУНКЦИОНАЛНЫЬОЕ - модульные | EAN код | Название | Typ | označení | Напряжение питания | Цена с НДС/EUR | Упак.
| всегда 1 функция с возможностью управления | по типу | CRM-81J/230V |  | 230 | AC 230 V | 24.4 | 10
| подключением питания или через входной контакт | по типу | CRM-81J/UNI | CRM-81J | UNI | AC/DC 12-240 V | 27.2 | 10
| всегда 1 функция с возможностью управления | по типу | CRM-83J/230V | CRM-83J | 230 | AC 230 V | 28.3 | 10
| подключением питания или через входной контакт | по типу | CRM-83J/UNI |  | UNI | AC/DC 12-240 V | 31.3 | 10
| Комбинация параметров отдель. типов | Пример для заказа: |  |  |  | Пример для заказа:
| Функция: ZR - задержка вкл., ZN-задержка выкл., BL - циклование 1:1 | CRM-81J/230, ZR 10s |  | 1min - 10min |  | CRM-83J/UNI, BL 1h
| Врем. диапазон.: 0.1c - 1c, 1c - 10c, 6c - 60c | пит. 230V, задержка вкл., 1-10c, 1x перекл. конт. |  | 6min - 60min |  | пит. UNI, циклование 6м.-1ч, 3x перекл. конт.
| РЕЛЕ ВРЕМЕНИ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОЕ - модульные | EAN код | Название | Typ | označení | Напряжение питания | Цена с НДС/EUR | Упак.
| 6 функций, время 0,1 с - 10 час, 1x8A переключ. | 8595188120210 | CRM-61/UNI | CRM-61 | UNI | AC 24-240 V, DC 24V | 27.8 | 10
| 10 функций,время 0,1s-10дней, выход 1x16A | 8595188112444 | CRM-91H/230V | CRM-91H/UNI | 230 | AC 230 V | 23.9 | 10
|  | 8595188112420 | CRM-91H/UNI | CRM-91H/230V | UNI | AC/DC 12-240 V | 24.5 | 10
| 10 функций,время 0,1s-10дней,выход 3x8A | 8595188112789 | CRM-93H/230V | CRM-93H | 230 | AC 230 V | 27.3 | 10
|  | 8595188112468 | CRM-93H/UNI |  | UNI | AC/DC 12-240 V | 29.4 | 10
| 10 времен. диапазонов,1x статический бесконтактный выход (тиристор) практически безшумное срабатывание. | 8595188116008 | CRM-9S/UNI | CRM-9S |  | AC 12-240 V | 29.1 | 10
| Комплект CRM-91HE + 1 эксренный потенциометр (47kΩ,линейный) | 8595188142052 | CRM-91HE/UNI + потенциометр | CRM-91HE + potenciometr | UNI | AC/DC 24-240 V | 38.2 | 1
10 функций,время 0,1s-10дней, выход 1x16A
| Комплект CRM-2HE + 1 экстр. потенциометра (47kΩ,линейный) асимметрический цыклователь, выход 1x16A | 8595188142069 | CRM-2HE/UNI + 2 x потенциометр | CRM-2HE + 2xpotenciometr | UNI | AC/DC 12-240 V | 56.5 | 1
| потенциометр (47kΩ,линейный) | 8595188125215 | потенциометр для CRM-91HE, CRM-2HE | potenciometr k CRM-91HE, CRM-2HE |  |  | 11.3 | 1
| 1s-10min., задержка выключения при выпадении напряжения | 8595188137614 | CRM-82TO/UNI | CRM-82TO | UNI | AC/DC 12-240 V | 35.2 | 10
| задержка запуска звезда/треугольник - время t1: 0,1s-100дней, t2: 0,1-1s, выход 2x16A | 8595188112291 | CRM-2T/230V | CRM-2T | 230 | AC 230 V | 27.5 | 10
|  | 8595188112437 | CRM-2T/UNI |  | UNI | AC/DC 12-240 V | 29.9 | 10
| CRM-2T s napájecím napětím AC/DC 24-480V, 2 x spínací 3A | 8595188135535 | CRM-2T/24-480V |  | 24-480 | AC/DC 24-480 V | 44 | 10
| асимметрический цыклитель, 2 функции времени, 10 времен. диапазонов,время 0,1s-100дней, выход 1x8A | 8595188124201 | CRM-2H/230V | CRM-2H | 230 | AC 230 V | 27.5 | 10
|  | 8595188113007 | CRM-2H/UNI |  | UNI | AC/DC 12-240 V | 28.7 | 10
| двухуровневое реле задержки для постепенного включения нагрузки, 2 функции времени, 10 диапазонов времени, 2x16A | 8595188116015 | SJR-2/230V | SJR-2 | 230 | AC 230 V | 35.4 | 10
|  | 8595188117401 | SJR-2/UNI |  | UNI | AC/DC 12-240 V | 38.9 | 10
| лестничный автомат - диапазоны времени: 30s - 10min, режимы: AUTO,ON,OFF | 8595188115605 | CRM-4/230V | CRM-4 | 230 | AC 230 V | 18.5 | 10
| програмируемый лестничный автомат, 30s - 10min, потенциом., режим: AUTO,ON,PROG | 8595188136693 | CRM-42/230V | CRM-42 | 230 | AC 230V | 33.2 | 10
| 16 функций, выбираемая функция второго реле, врем. диапазоны, 0.01с-99ч 59м59с99с | 8594030333037 | PDR-2A/230V | PDR-2/A | 230 | AC 230 V | 59.9 | 1
|  | 8594030333044 | PDR-2A/UNI |  | UNI | AC/DC 12-240 V | 59.9 | 1
| две реле в одном, те же характеристики как PDR-2/A | 8594030333051 | PDR-2B/230V | PDR-2/B | 230 | AC 230 V | 59.9 | 1
|  | 8594030333068 | PDR-2B/UNI |  | UNI | AC/DC 12-240 V | 59.9 | 1
| РЕЛЕ ВРЕМЕНИ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОЕ - в монт. коробку | EAN код | Название | Typ | označení | Напряжение питания | Цена с НДС/EUR | Упак.
| трех-проводное подключюние, 8 функций, выходная мощность 10-200VA, врем. диапазоны,1с-10с-1м-10м-1ч-10ч | 8595188129107 | SMR-T/230V | SMR-T | 230 | AC 230 V | 16.3 | 14
| четырех-проводное подключюние, 8 функций, выходная мощность 10-200VA, врем. диапазоны,1с-10с-1м-10м-1ч-10ч | 8595188129114 | SMR-H/230V | SMR-H | 230 | AC 230 V | 16.3 | 14
| как SMR-H, контакт выхода 1x16A, позволяет коммутацию люминисцентных и экономичных ламп | 8595188135566 | SMR-B/230V | SMR-B | 230 | AC 230 V | 31.5 | 1
| РЕЛЕ ВРЕМЕНИ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОЕ - под цоколь | EAN код | Название | Typ | označení | Напряжение питания | Цена с НДС/EUR | Упак.
| 10 функций, 10 времен. диапазонов,время 0.1s-10дней, выход 1x16A - 8 пин | 8595188135511 | PRM-91H-8/UNI | PRM-91H/8 | UNI | AC/DC 12-240 V | 32.7 | 1
| 10 функций, 10 времен. диапазонов,время 0.1s-10дней, выход 1x16A - 11 пин | 8595188111638 | PRM-91H-11/UNI | PRM-91H/11 | UNI | AC/DC 12-240 V | 32.7 | 1
| 10 функций, 10 времен. диапазонов,время 0.1s-10дней, выход 2x8A | 8595188111096 | PRM-92H/UNI | PRM-92H | UNI | AC/DC 12-240 V | 34.4 | 1
| 10 функций,10 времен. диапазонов,время 0,1s-100дней, выход 2x8A | 8595188111645 | PRM-2H/UNI | PRM-2H | UNI | AC/DC 12-240 V | 37.1 | 1
| ЦИФРОВЫЕ ТАЙМЕРЫ | EAN код | Название | Typ | označení | Напряжение питания | Цена с НДС/EUR | Упак.
| Цифровой таймер с памятью на случай отключения питания. режим времени: день, неделя, коммутация: автоматическая, ручная, случайная, замена, 1 контакт 16A | 8595188130424 | SHT-1/230V | SHT-1 | 230 | AC 230 V | 36.9 | 1
|  | 8595188130431 | SHT-1/UNI |  | UNI | AC/DC 12-240 V | 41.8 | 1
| Цифровой таймер с памятью на случай отключения питания. режим времени: день, неделя, коммутация: автоматическая, ручная, случайная, замена, 1 контакт 16A | 8595188130400 | SHT-1/2/230V | SHT-1/2 | 230 | AC 230 V | 39.8 | 1
|  | 8595188130417 | SHT-1/2/UNI |  | UNI | AC/DC 12-240 V | 44.9 | 1
| как SHT-1 включая месячные и годовые режими до 2099 года | 8595188136761 | SHT-3/230V | SHT-3 | 230 | AC 230 V | 54.3 | 1
|  | 8595188136754 | SHT-3/UNI |  | UNI | AC/DC 12-240 V | 58.5 | 1
| как SHT-1/2 включая месячные и годовые режими до 2099 года | 8595188129015 | SHT-3/2/230V | SHT-3/2 | 230 | AC 230 V | 58.7 | 1
|  | 8595188129046 | SHT-3/2/UNI |  | UNI | AC/DC 12-240 V | 59.5 | 1
| Цифровой коммутирующий таймер с астрономической программой на (100 ячеек памяти), двухканальное исполнение. | 8595188144759 | SHT-4 | SHT-3/2 | 230 | AC 230 V | 65 | 1
| Цифровой таймер SHT-6 с DCF управлением предназначен для управления электросетями с ультраточной синхронизацией времени сигналом DCF 77. | 8595188148382 | SHT-6 + DCFR-1 | SHT-3/2 | 230 | AC 230 V | 108 | 1
| Универсальный DCF модуль для управления таймером SHT-6 или другими устройствами в защите IP65. | 8595188148412 | DCFR-1 | SHT-3/2 | 230 | - | 54.2 | 1
РЕЛЕ / МОДУЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА
| СУМЕРЕЧНЫЕ ВКЛЮЧАТЕЛИ | EAN код | Название | Typ | označení | Напряжение питания | Цена с НДС/EUR | Упак.
| Комплект SOU-1 + датчик: аналоговой, 1-модуль, уровень освещения 1-50000Lx, внешний датчик с IP56, | 8595188121002 | SOU-1/230V + датчик | SOU-1 + čidlo | 230 | AC 230 V | 27 | 1
|  | 8595188121019 | SOU-1/UNI + датчик |  | UNI | AC/DC 12-240 V | 32.9 | 1
| Комплект SOU-2 + датчик: 2-модуль, уровень освещения 1-50000Lx с выдвижным модулем для замены аккумулятора | 8595188130523 | SOU-2/230V + датчик | SOU-2 + čidlo | 230 | AC 230V | 70.1 | 1
| Датчик для SOU-1, SOU-2, защита IP 56 | 8594030337288 | Датчик для SOU | čidlo k SOU-1, k SOU-2 |  | - | 8.9 | 1
| Сумеречный включатель с защитой IP65, встроенный датчик | 8595188140560 | SOU-3/230V | SOU-3 |  | AC 230V | 36.5 | 1
| РЕЛЕ ПАМЯТИ ИМПУЛЬСНЫЕ | EAN код | Название | Typ | označení | Напряжение питания | Цена с НДС/EUR | Упак.
| Электронная версия с тихим контактом 1х16А, сохраняет в памяти свое состояние после выпадения питания, индикация состояния | 8595188115889 | MR-41/230V | MR-41 | 230 | AC 230V | 19.8 | 10
|  | 8595188115896 | MR-41/UNI | MR-41 | UNI | AC/DC 12-240 V | 20.9 | 10
| Как MR-41 с 2 контактами (2x16A), возможность подключения паралельно или как шаговое реле | 8595188115902 | MR-42/230V | MR-42 | 230 | AC 230V | 25.9 | 10
|  | 8595188115919 | MR-42/UNI | MR-42 | UNI | AC/DC 12-240 V | 27.9 | 10
| РЕГУЛЯТОРЫ СВЕТА (Диммеры) | EAN код | Название | Typ | označení | Напряжение питания | Цена с НДС/EUR | Упак.
| Лестничный автомат; функция постепенного нарастания и убывания яркости света 500VA | 8595188112475 | DIM-2/230V | DIM-2 | 230 | AC 230 V | 24.5 | 10
| как DIM-2, работающий в диапазоне 1ч | 8595188135740 | DIM-2-1h/230V | DIM-2-1h /230V |  | AC 230 V | 25.5 | 10
| краткое нажатие кнопки ВКЛ/ВЫКЛ, нажатие на кнопку сдает бозможность плавно регулировать освещение; макс. 500VA | 8595188115612 | DIM-5/230V | DIM-5 | 230 | AC 230 V | 22.9 | 10
| регулятор света, 6-ти модульное исполнение, для нагрузок R, L, C, макс. 2kW, возможно разширить до 20kW | 8595188136914 | DIM-6/230V | DIM-6 | 230 | AC 230 V | 174 | 1
| Модуль предназначен для расширения нагрузки устройства DIM-6 о 1kVA. Возможно расширить нагрузку DIM-6 на 10kVA. | 8595188139106 | DIM-6-3M-P | DIM-6-3M-P |  | AC 230 V | 97 | 1
| Jako DIM-5, ale stmívá kapacitní (C) a odporovou zátěž (R) ** V nabídce do vyprodání zásob | 8595188123778 | DIM-13/230V | DIM-13 | 230 | AC 230 V
| как DIM-5, но только для нагрузок C и R ** В продаже до исчерпания запасов | 8595188123778 | DIM-13/230V | DIM-13 | 230 | AC 230 V | 44.4 | 10
| как DIM-5, идеально подходит для нагрузок L. (диммирует нагрузки R, L, C) | 8595188135955 | DIM-14/230V | DIM-14 | 230 | AC 230 V | 47 | 10
| Регулятор освещения для диммируемых LED ламп и энергосберегающих лампочек. | 8595188140690 | DIM-15/230V | DIM-15 |  | AC 230 V | 46 | 10
| Диммер, поддерживает постоянную константу освещенности в помещении, информация поступает с внешнего датчика | 8595188144933 | LIC-1 |  |  | AC 230 V | 85.6 | 1
| Регулятор постоянной интенсивности света для электронных балластов управляемых 0-10V. Может управлят до 50-ти эл. балластами в цепи | 8595188145312 | LIC-2 |  |  | AC 230 V | 85.6 | 1
| как DIM-5, вариант для монтажа в уст. коробку, нажатие на кнопку дает бозможность плавно регулировать освещение, 300VA | 8595188123518 | SMR-S/230V | SMR-S | 230 | AC 230 V | 15.8 | 14
| как DIM-14, вариант для монтажа в уст. коробку, нажатие на кнопку дает возможность плавно регулировать освещение; макс. 500VA | 8595188130738 | SMR-U/230V | SMR-U | 230 | AC 230 V | 39.8 | 14
| Диммер для LED и диммируемых энергосберегающих ламп (аналог DIM-15) | 8595188143776 | SMR-M/230V | SMR-U | 231 | AC 230 V | 48.8 | 14
| Комбинированый диммер для LED ламп и диммируемых энергосберегающих ламп врем. диапазоны,1с-10с-1м-10м-1ч-10ч. Управляется класическим выключателем, реле памяти | 8595188145176 | SMR-K/230V |  |  | AC 230 V | 16.3 | 14
| УПРАВЛЯЮЩИЕ И СИГНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ | EAN код | Название | Typ | označení | Напряжение питания | Цена с НДС/EUR | Упак.
| USS-ZM- в базовый модуль можно вставить разные виды управляющих и сигнальных элементов | 8595188124577 | USS-ZM | USS-ZM | - | AC 230 V | 8.9 | 12
| Заглушка | 8595188124614 | USS-00 | USS-00 | - | - | 0.3 | 1
| выключатель 0/1, 10A | 8595188124621 | USS-01 | USS-01 | 10A | max. 250 V | 1.19 | 1
| переключатель 1/2, 10A | 8595188124638 | USS-02 | USS-02 | 10A | max. 250 V | 1.29 | 1
| переключатель 1/0/2, 10A | 8595188124645 | USS-03 | USS-03 | 10A | max. 250 V | 1.43 | 1
| выключатель/кнопка 1/0/2, 10A | 8595188124652 | USS-04 | USS-04 | 10A | max. 250 V | 2.14 | 1
| кнопка 1/0/2, 10A | 8595188124669 | USS-05 | USS-05 | 10A | max. 250 V | 1.94 | 1
| кнопка, нормально разомкнутая, 10A | 8595188124676 | USS-06/S | USS-06/S | 10A | max. 250 V | 2.14 | 1
| кнопка, нормально замкнутая, 10A | 8595188136372 | USS-06/R | USS-06/R | 10A | max. 250 V | 2.79 | 1
| включатель с подсветкой/красный, 10A | 8595188124683 | USS-07 | USS-07 | 10A | max. 250 V | 3.2 | 1
| включатель с подсветкой/зеленый, 10A | 8595188124690 | USS-08 | USS-08 | 10A | max. 250 V | 2.8 | 1
| включатель с подсветкой/желтый, 10A | 8595188124706 | USS-09 | USS-09 | 10A | max. 250 V | 3.2 | 1
| сигнальная лампа красная, 250mcd | 8595188124331 | USS-10 | USS-10 | 250mcd | AC230V, AC/DC 24V | 3.9 | 1
| сигнальная лампа зеленая, 550mcd | 8595188124348 | USS-11 | USS-11 | 550mcd | AC230V, AC/DC 24V | 3.9 | 1
| сигнальная лампа желтая, 300mcd | 8595188124355 | USS-12 | USS-12 | 300mcd | AC230V, AC/DC 24V | 3.9 | 1
| сигнальная лампа белая, 600mcd | 8595188124362 | USS-13 | USS-13 | 600mcd | AC230V, AC/DC 24V | 3.9 | 1
| сигнальная лампа красная, мигающая, 100mcd | 8595188124898 | USS-14 | USS-14 | 100mcd | AC230V, AC/DC 24V | 4.6 | 1
| сигнальная лампа синяя, 150mcd | 8595188124379 | USS-15 | USS-15 | 150mcd | AC230V, AC/DC 24V | 4.6 | 1
!! Возможность заказа управляющих элементов с индивидуальной надписью на ласерном принтере (напр. логотип) - 10грн/шт., 100шт. и больше - бесплатно.
РЕЛЕ / МОДУЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА
| ВСПОМАГАТЕЛЬНЫЕ (ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ) РЕЛЕ | EAN код | Название | Typ | označení | Напряжение питания | Цена с НДС/EUR | Упак.
| Bспомогательное реле в монтажную коробку, 1x16A перекид. контакт | 8595188147543 | VS116B/230 | VS116U | UNI | AC 230 | 16.3 | 1
| 1x16A перекид. контакт | 8595188124607 | VS116U/красный | VS116U | UNI | AC/DC 12-240 V | 13.5 | 12
| 1x16A перекид. контакт | 8595188136433 | VS116U/зеленый | VS116U | UNI | AC/DC 12-240 V | 13.5 | 12
| 1x16A перекид. контакт | 8595188138499 | VS116U/желтый * |  |  | AC/DC 12-240 V | 13.5 | 12
| 1x16A перекид. контакт | 8595188138482 | VS116U/белый* |  |  | AC/DC 12-240 V | 13.5 | 12
| 1x16A перекид. контакт | 8595188138475 | VS116U/синий* |  |  | AC/DC 12-240 V | 13.5 | 12
| 1x16A перекид. контакт | 8595188122597 | VS116K/красный | VS116K | 230/24 | AC 230, AC/DC24 V | 11.9 | 12
| 1x16A перекид. контакт | 8595188122610 | VS116K/зеленый | VS116K | 230/24 | AC 230, AC/DC24 V | 12.5 | 12
| 1x16A перекид. контакт | 8595188122580 | VS116K/желтый* | VS116K | 230/24 | AC 230, AC/DC24 V | 13.5 | 12
| 1x16A перекид. контакт | 8595188122573 | VS116K/белый* | VS116K | 230/24 | AC 230, AC/DC24 V | 13.5 | 12
| 1x16A перекид. контакт | 8595188122603 | VS116K/синий* | VS116K | 230/24 | AC 230, AC/DC24 V | 13.5 | 12
| 3x8A перекид. контакт | 8595188130103 | VS308U/красный | VS308U | UNI | AC/DC 12-240 V | 14.9 | 12
| 3x8A перекид. контакт | 8595188136440 | VS308U/зеленый | VS308U | UNI | AC/DC 12-240 V | 15.9 | 12
| 3x8A перекид. контакт | 8595188138529 | VS308U/желтый* |  |  | AC/DC 12-240 V | 16.9 | 12
| 3x8A перекид. контакт | 8595188138512 | VS308U/белый* |  |  | AC/DC 12-240 V | 16.9 | 12
| 3x8A перекид. контакт | 8595188138505 | VS308U/синий* |  |  | AC/DC 12-240 V | 16.9 | 12
| 3x8A перекид. контакт | 8595188122696 | VS308K/красный | VS308K | 230/24 | AC 230, AC/DC24 V | 16 | 12
| 3x8A перекид. контакт | 8595188122719 | VS308K/зеленый | VS308K | 230/24 | AC 230, AC/DC24 V | 14.9 | 12
| 3x8A перекид. контакт | 8595188122689 | VS308K/желтый* | VS308K | 230/24 | AC 230, AC/DC24 V | 16.9 | 12
| 3x8A перекид. контакт | 8595188122672 | VS308K/белый* | VS308K | 230/24 | AC 230, AC/DC24 V | 16.9 | 12
| 3x8A перекид. контакт | 8595188122702 | VS308K/синий* | VS308K | 230/24 | AC 230, AC/DC24 V | 16.9 | 12
| 3x16A перекид. контакт | 8595188135559 | VS316/230 красный | VS316/230 | 230 | AC 230 V | 19.8 | 12
| 3x16A перекид. контакт | 8595188136075 | VS316/230 зеленый | VS316/230 | 230 | AC 230 V | 20.8 | 12
| 3x16A перекид. контакт | 8595188136082 | VS316/230 желтый* | VS316/230 | 230 | AC 230 V | 21.9 | 12
| 3x16A перекид. контакт | 8595188136051 | VS316/230 белый* | VS316/230 | 230 | AC 230 V | 21.9 | 12
| 3x16A перекид. контакт | 8595188136068 | VS316/230 синий* | VS316/230 | 230 | AC 230 V | 21.9 | 12
| 3x16A перекид. контакт | 8595188135771 | VS316/24 красный | VS316/24 | 24 | AC/DC 24 V | 19.8 | 12
| 3x16A перекид. контакт | 8595188136105 | VS316/24 зеленый | VS316/24 | 24 | AC/DC 24 V | 19.8 | 12
| 3x16A перекид. контакт | 8595188136129 | VS316/24 желтый* | VS316/24 | 24 | AC/DC 24 V | 21.9 | 12
| 3x16A перекид. контакт | 8595188136099 | VS316/24 белый* | VS316/24 | 24 | AC/DC 24 V | 21.9 | 12
| 3x16A перекид. контакт | 8595188136112 | VS316/24 синий* | VS316/24 | 24 | AC/DC 24 V | 21.9 | 12
* = желтый, белый или синий цвет сигнальной лампочки при заказе 50 и больше единиц.
| ВСПОМАГАТЕЛЬНЫЕ РЕЛЕ ПОД ЦОКОЛЬ 782, 750 | EAN код | Название | Typ | označení | Напряжение питания | Цена с НДС/EUR | Упак.
| В реле входит - механическая и LED-индикация, | 8595188129909 | 782/6V DC | 782/6V DC | 6V DC | DC 6 V | 5.2 | 5
| арретир - все в цене! | 8595188119030 | 782/12V DC | 782/12V DC | 12V DC | DC 12 V | 5.2 | 5
| Качество протестировано в лабораториях EZU, VDE, UL и других | 8595188119047 | 782/24V DC | 782/24V DC | 24V DC | DC 24 V | 4.5 | 10
| 4 переключающие контакты 8A, позолоченный контакт | 8595188129916 | 782/48V DC | 782/48V DC | 48V DC | DC 48 V | 5.2 | 5
| без содержания кадмия | 8595188129923 | 782/110V DC | 782/110V DC | 110V DC | DC 110 V | 5.2 | 5
| 14-пин | 8595188129930 | 782/6V AC | 782/6V AC | 6V AC | AC 6 V | 5.2 | 5
|  | 8595188119085 | 782/12V AC | 782/12V AC | 12V AC | AC 12 V | 5.2 | 5
|  | 8595188119092 | 782/24V AC | 782/24V AC | 24V AC | AC 24 V | 4.5 | 10
|  | 8595188129954 | 782/48V AC | 782/48V AC | 48V AC | AC 48 V | 5.2 | 5
|  | 8595188129947 | 782/120V AC | 782/120V AC | 120V AC | AC 120 V | 5.2 | 5
|  | 8595188119115 | 782/230V AC | 782/230V AC | 230VAC | AC 230 V | 4.5 | 10
|  | 8595188119207 | 750/24V AC | 750/24V AC | 24V AC | AC 24 V | 8.7 | 10
|  | 8595188130028 | 750/120V AC | 750/120V AC | 120V AC | AC 120 V | 8.9 | 5
|  | 8595188119221 | 750/230V AC | 750/230V AC | 230VAC | AC 230 V | 8.7 | 10
| Цоколи для DIN рейки, укрепляющие клипсы | EAN код | Название | Typ | označení | Напряжение питания | Цена с НДС/EUR | Упак.
| 14-пиновый цоколь для DIN рейки к воспомагательному реле 782, паспортная табличка в комплекте | 8595188119245 | ES15/4N | ES15/4N |  |  | 3 | 10
| 11-пиновый цоколь для DIN рейки к воспомагательному реле 750, паспортная табличка в комплекте | 8595188129879 | ES11 | ES11 |  |  | 4.4 | 10
| 8-пиновый цоколь для DIN рейки к воспомагательному реле PRM-91H/8, паспортная табличка в комплекте | 8595188136167 | ES8 | ES8 |  |  | 5 | 10
| Хомут для цоколя ES-11 | 8595188119283 | Xомут для 750 | Spona k relé 750 |  |  | 0.5 | 1
| Хомут для цоколя ES-15/4N | 8595188119276 | Xомут для 782 | Spona k relé 782 |  |  | 0.5 | 1
РЕЛЕ / МОДУЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА
| РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ТОКА | EAN код | Название | Typ | označení | Напряжение питания | Цена с НДС/EUR | Упак.
| Tоковое реле аналоговое,диапазон 0.05-0.5 A AC, настp. задержки | 8595188142885 | PRI-51/0,5A |  |  | AC 24-230 V, DC 24V | 25.9 | 1
| Tоковое реле аналоговое,диапазон 0.1-1 A AC, настp. задержки (замен PRI-31/1) | 8595188124904 | PRI-51/1A | PRI-51/1 |  | AC 24-230 V, DC 24V | 25.9 | 1
| Tоковое реле аналоговое,диапазон 0.2-2A AC, настp. задержки (замен PRI-31/2) | 8595188124911 | PRI-51/2A | PRI-51/2 |  | AC 24-230 V, DC 24V | 25.9 | 1
| Tоковое реле аналоговое,диапазон 0.5-5 A AC, настp. задержки (замен PRI-31/5) | 8595188124928 | PRI-51/5A | PRI-51/5 |  | AC 24-230 V, DC 24V | 25.9 | 1
| Tоковое реле аналоговое,диапазон 0.8-8 A AC, настp. задержки (замен PRI-31/8) | 8595188124935 | PRI-51/8A | PRI-51/8 |  | AC 24-230 V, DC 24V | 25.9 | 1
| Tоковое реле аналоговое,диапазон 1.6-16 A AC, настp. задержки (замен PRI-31/16) | 8595188124942 | PRI-51/16A | PRI-51/16 |  | AC 24-230 V, DC 24V | 25.9 | 1
| Tоковое реле аналоговое,диапазон 0,5-25 A AC, настp. задержки | 8595188136556 | PRI-52 | PRI-52 |  | AC 230 V | 49.8 | 1
| Реле PRI-53 предназначено для контроля уровня тока в трехфазных цепях (при эксплуатации кранов, трехфазных двигателей и т. п. ) диапазон 2-20 A AC | 8595188142137 | PRI-53/1 |  |  | 24 - 240V AC/DC | 97.1 | 1
| Реле PRI-53 предназначено для контроля уровня тока в трехфазных цепях (при эксплуатации кранов, трехфазных двигателей и т. п. ) диапазон 10-50 A AC | 8595188142144 | PRI-53/5 | PRI-52 |  | 24 - 240V AC/DC | 97.1 | 1
| Tоковое реле аналоговое,диапазон 1-20 A AC, настp. задержки | 8595188121965 | PRI-32 | PRI-32 |  | AC 24-230 V, DC 24V | 41.9 | 1
| Трансформатор тока к реле PRI 51/5, | 8595188117425 | SR051 | SR051 | 50/5 A | - | 43.8 | 1
| проходной провод до макс. сечения 22mm | 8595188117432 | SR101 | SR101 | 100/5 A | - | 43.8 | 1
|  | 8595188117449 | SR151 | SR151 | 150/5 A | - | 43.8 | 1
| Трансформатор тока к реле PRI 51/5, провод до макс. сечения 23mm | 8595188117456 | SR200 | SR200 | 200/5 A | - | 51.6 | 1
| шина макс. 30x10 mm | 8595188117463 | SR250 | SR250 | 250/5 A | - | 51.9 | 1
| Трансформатор тока к реле PRI 51/5, | 8595188117470 | SR300 | SR300 | 300/5 A | - | 63.4 | 1
| провод до макс. сечения 35mm | 8595188117487 | SR400 | SR400 | 400/5 A | - | 63.4 | 1
| шина макс. 40x10 mm | 8595188117494 | SR600 | SR600 | 600/5 A | - | 63.4 | 1
| Tоковое реле аналоговое.0,4-1,6A; 1,25-5A; 4-16A, функция "ГИСТЕРЕЗИС" | 8595188140485 | PRI-41/230V | PRI-41 | 230 | AC 230 V | 57.6 | 1
|  | 8595188140492 | PRI-41/24V |  | 24 | AC/DC 24 V | 59.3 | 1
| Tоковое реле аналоговое.0,4-1,6A; 1,25-5A; 4-16A, функция "ОКНО" | 8595188140515 | PRI-42/230V | PRI-42 | 230 | AC 230 V | 58.1 | 1
|  | 8595188140522 | PRI-42/24V |  | 24 | AC/DC 24 V | 59.3 | 1
Реле PRI-41, PRI-42 можно заказать также с напр. питания 110V (мин. заказ 50 шт.)
| РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ЧАСТОТЫ | EAN код | Название | Typ | označení | Напряжение питания | Цена с НДС/EUR | Упак.
| Реле контроля частоты HRF-10, предназначено для контроля частоты переменного напряжения, напр. генераторов, в фотоэлектрических станциях — контроль частоты 50,60,400 Гц | 8595188144827 | HRF-10 | HRN-33 |  | 161 - 346V AC | 67.1 | 1
| РЕЛЕ КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ | EAN код | Название | Typ | označení | Напряжение питания | Цена с НДС/EUR | Упак.
| Оптическая сигнализация трехфазных сетей: стандартное напряжение - зеленый лед, перенапряжение - красный лед, низкое напряжение - желтый лед | 8595188145978 | MPS-1 | HRN-34 |  | AC 230 V | 19.9 | 10
| предназначено для проводки AC 230V, контролирует повыш./пониж. напряжение, Umax 160-276V, Umin 30-95% Umax, аналог | 8595188115636 | HRN-33 | HRN-33 |  | AC 48 - 276 V | 25.9 | 10
| предназначено для акумуляторных сетей, контролирует повыш./пониж. напряжение, Umax 18-30V DC, Umin 35-95% Umax, аналог | 8595188115643 | HRN-34 | HRN-34 |  | DC 6 - 30 V | 32.9 | 10
| предназначено для проводки AC 230V, контролирует повыш./пониж. напряжение, два вых. Контакта, Umax 160-276V, Umin 30-95% Umax, аналог | 8595188115650 | HRN-35 | HRN-35 |  | AC 24 - 276V, DC 24V | 31.6 | 10
| Umax 80-150V, Umin30-95% Umax, аналог | 8595188130615 | HRN-37 | HRN-37 |  | AC 24-150 V | 31.6 | 10
| Umax160-276V, Umin30-95%Umax, аналог | 8595188130622 | HRN-63 | HRN-63 |  | AC 48-276 V | 31.6 | 10
| Umax 18-30V DC. Umin35-95%Umax, аналог | 8595188130639 | HRN-64 | HRN-64 |  | DC 6-30 V | 35.9 | 10
| Umax80-150V, Umin30-95%Umax, аналог | 8595188130646 | HRN-67 | HRN-67 |  | AC 24-150 V | 31.8 | 10
| 12,5-50V;40-160V;125-500V AC/DC, функция "ГИСТЕРЕЗИС" | 8595188140409 | HRN-41/230V | HRN-41 | 230 | AC 230 V | 65.4 | 1
|  | 8595188121521 | HRN-41/400V |  | 400 | AC 400 V | 69.9 | 1
|  | 8595188140416 | HRN-41/24V |  | 24 | AC/DC 24 V | 69.9 | 1
| 12,5-50V;40-160V;125-500V AC/DC, функция "ОКНО" | 8594030337653 | HRN-42/230V | HRN-42 | 230 | AC 230 V | 65.4 | 1
|  | 8594030338070 | HRN-42/24V ** |  | 24 ** | AC/DC 24 V | 69.9 | 1
| Umin 30-99% Umax, аналог, 280-480V, контролирует ассиметрии, последовательность фаз, выпадение фаз, функция памяти | 8594030337660 | HRN-43/230V | HRN-43 | 230 | AC 230 V | 55.2 | 1
|  | 8595188121316 | HRN-43/400V ** |  | 400 ** | AC 400 V | 57.9 | 1
|  | 8594030338087 | HRN-43/24V ** |  | 24 ** | AC/DC 24 V | 61.9 | 1
| Umin 30-99% Umax, аналог, 160-276V, контролирует ассиметрии, последовательность фаз, выпадение фаз, функция памяти | 8594030338216 | HRN-43N/230V | HRN-43N | 230 | AC 230 V | 54.2 | 1
|  | 8595188120258 | HRN-43N/400V |  | 400 | AC 400 V | 58.9 | 1
|  | 8594030338094 | HRN-43N/24V |  | 24 | AC/DC 24 V | 61.9 | 1
| контролирует повыш./пониж. напряжение, контролирует последовательность и выпадение фаз, предназначено для 3-фазовых сетей | 8595188137201 | HRN-54 | HRN-54 |  | 3x400V/230V, 3x400V | 39.9 | 10
| контролирует повыш./пониж. напряжение, контролирует последовательность и выпадение фаз, предназначено для 3-фазовых сетей с нулевым проводом | 8595188137218 | HRN-54N | HRN-54N |  | 3x400V/230V, 3x400V + нулевой провод | 39.9 | 10
| контролирует последовательность и выпадение фаз 3x400 V/ 230 V | 8595188137225 | HRN-55 | HRN-55 |  | AC 3x400 V | 29 | 10
| как HRN-55, контролирует нарушение нулевого провода 3x400 V/ 230 V + нулевой провод | 8595188137232 | HRN-55N | HRN-55N |  | 3x400/230V AC+ нулевой провод | 29 | 10
| контролирует последовательность и выпадение фаз 3x120 V | 8595188130745 | HRN-56/120V | HRN-56 | 120 | 3x120 V | 32.9 | 10
| контролирует последовательность и выпадение фаз 3x208 V | 8595188137102 | HRN-56/208V |  | 208 | 3x208 V | 32.9 | 10
| контролирует последовательность и выпадение фаз 3x240 V | 8595188137192 | HRN-56/240V |  | 240 | 3x240 V | 32.9 | 10
| контролирует последовательность и выпадение фаз 3x400 V | 8595188137126 | HRN-56/400V |  | 400 | 3x400 V | 35.9 | 10
| контролирует последовательность и выпадение фаз 3x480 V | 8595188130189 | HRN-56/480V |  | 480 | 3x480 V | 45.7 | 10
| контролирует последовательность и выпадение фаз 3x575 V | 8595188130196 | HRN-56/575V |  | 575 | 3x575 V | 45.7 | 10
| контролирует повыш./пониж. напряжение у 3-фазовых сетей | 8595188137256 | HRN-57 | HRN-57 |  | AC 3x400 V | 45.7 | 10
| контролирует повыш./пониж. напряжение у 3-фазовых сетей, замена за HRN-52 | 8595188137249 | HRN-57N | HRN-57N |  | AC 3x400/230 V + нулевой провод | 45.7 | 10
| Реле контроля коэффициента мощности, диапазон 0,1 - 0,99, контроль фазного смещения между током и напряжением в 1 и 3-х фазных сетях, контроль перегрузки двигателя (2 уровня), функции "ПАМЯТЬ", "ОКНО", "ГИСТЕРЕЗИС" | 8595188120906 | COS-1/230V | COS-1 | 230 | AC 230 V | 67.9 | 1
|  | 8595188120265 | COS-1/110V |  | 110 | AC 110 V | 71.9 | 1
|  | 8595188120272 | COS-1/400V |  | 400 | AC 400 V | 68.7 | 1
|  | 8594030338131 | COS-1/24V |  | 24 | AC/DC 24V | 67.9 | 1
Ред.: Под заказ можно заменить диапазон тока и напряжения у данных реле контроля.
** реле со следующим питанием поставляются в кол 50шт. и больше. Реле HRN-41, HRN-42, HRN-43 можно заказать также с напр. питания 110V (мин. 50 шт.)
РЕЛЕ / МОДУЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА
| ТЕРМОСТАТЫ - Модульные | EAN код | Название | Typ | označení | Напряжение питания | Цена с НДС/EUR | Упак.
| контроль и регуляция температуры в диапазоне -30..+10oC, настр. гистерезис | 8595188138390 | TER-3A | TER-3A |  | AC/DC 24-240 V | 59.3 | 1
| контроль и регуляция температуры в диапазоне 0..+40oC, настр. Гистерези | 8595188138406 | TER-3B | TER-3B |  | AC/DC 24-240 V | 59 | 1
| контроль и регуляция температуры в диапазоне +30..+70oC, настр. гистерезис | 8595188138413 | TER-3C | TER-3C |  | AC/DC 24-240 V | 59.3 | 1
| контроль и регуляция температуры в диапазоне 0..+60oC, настр. гистерезис | 8595188138420 | TER-3D | TER-3D |  | AC/DC 24-240 V | 59 | 1
| контроль и регуляция температуры в диапазоне 0..+60oC, настр. гистерезис | 8595188138451 | TER-3G | TER-3G |  | AC/DC 24-240 V | 69.8 | 1
| контроль и регуляция температуры в диапазоне -15..+45oC, настр. гистерезис | 8595188138468 | TER-3H | TER-3H |  | AC/DC 24-240 V | 69.8 | 1
| контроль и регуляция температуры в диапазоне 0..+60oC, фикс. гистерезис | 8595188138437 | TER-3E | TER-3E |  | AC/DC 24-240 V | 34 | 1
| контроль и регуляция температуры в диапазоне 0..+60oC, фикс. гистерезис, в комплект входит также датчик температуры | 8595188138444 | TER-3F | TER-3F |  | AC/DC 24-240 V | 37.8 | 1
| контролирует и регулирует температуру в диапазоне -40 .. +110oC | 8594030337806 | TER-4/230V | TER-4 | 230 | AC 230 V | 77.7 | 1
|  | 8594030338148 | TER-4/24V |  |  | AC/DC 24 V | 84.8 | 1
| Термостат контроля за температурой обмотки эл.двигателя,функция "ПАМЯТЬ" | 8595188137164 | TER-7 | TER-7 |  | AC 24-230 V, DC 24V | 34 | 1
| цыфровой термостат + встроенный таймер, прогарммируемый, -40 .. +110oC, два термостата в одном: настройка памяти и времени | 8595188124478 | TER-9/230V | TER-9 | 230 | AC 230 V | 99.9 | 1
|  | 8595188129190 | TER-9/24V |  | 24 | AC/DC 24 V | 99.9 | 1
| двухуровневый термостат, водостойкий, диапазон температуры -20..+20C | 8595188129121 | TEV-1 | TEV-1 |  | AC 230 V | 89.9 | 1
| одноуровневый термостат, водостойкий, диапазон температуры -20..+20C | 8595188129251 | TEV-2 | TEV-2 |  | AC 230 V | 89.9 | 1
| одноуровневый термостат, водостойкий, диапазон температуры -5..+35C | 8595188129268 | TEV-3 | TEV-3 |  | AC 230 V | 104.9 | 1
| одноуровневый термостат с защитой IP 65; 3 темп. диапазона -30..+60oC | 8595188140577 | TEV-4 | TEV-4 |  | AC 230 V | 57.8 | 1
| ТЕРМО-ГИГРОСТАТ | EAN код | Название | Typ | označení | Напряжение питания | Цена с НДС/EUR | Упак.
| отслеживание и регулировка температуры 0..+60oC и относительной влажности 50..90%, гистерезис | 8595188137263 | RHT-1 | RHT-1 |  | AC/DC 24-240 V | 73.7 | 1
| гигростат с защитой IP 65 для мониторинга относительной влаги, встроенный датчик | 8595188140584 | RHV-1 | RHV-1 |  | AC 230 V | 87.8 | 1
| ТЕРМОСТАТЫ КОМНАТНЫЕ, ДИЗ. ЭЛЕГАНТ - механизм | EAN код | Название | Typ | označení | Напряжение питания | Цена с НДС/EUR | Упак.
| Цифровой комнатный термостат, диапазон +5..+50°C | 8595188125000 | ATR | ATR | 230 | AC 230 V | 43.4 | 1
| Цифровой термостат для пола, диапазон +5..+50°C | 8595188130165 | ATF | ATF | 230 | AC 230 V | 43.4 | 1
| Цифровой термостат комбинированный, диапазон +5..+50°C | 8595188130172 | ATC | ATC | 230 | AC 230 V | 43.4 | 1
| Цифровой комнатный термостат, диапазон +5..+50°C | 8595188125017 | DTR | DTR | 230 | AC 230 V | 65.9 | 1
| Цифровой термостат для пола, диапазон +5..+50°C | 8595188135924 | DTF | DTF | 230 | AC 230 V | 68.9 | 1
| Цифровой термостат комбинированный, диапазон +5..+50°C | 8595188135931 | DTC | DTC | 230 | AC 230 V | 87.6 | 1
!!к механизмам можно доказать рамку и экстренный сенсор (не касается ATR и DTR)
| ТЕРМОСТАТЫ КОМНАТНЫЕ, ДИЗ. ЭЛЕГАНТ -комплекты | EAN код | Название | Typ | označení | Напряжение питания | Цена с НДС/EUR | Упак.
| комплект - термостат ATR, белая рамка Элегант | 8595188136228 | ATR -пространственный | ATR komplet | 230 | AC 230 V | 36.9 | 1
| комплект - термостат ATF, белая рамка Элегант, датчик температуры TC-3m | 8595188135870 | ATF -теплый пол | ATF komplet | 230 | AC 230 V | 49.8 | 1
| комплект - термостат ATC, белая рамка Элегант, датчик температуры TC-3m | 8595188135887 | ATC -комбинированный | ATC komplet | 230 | AC 230 V | 59.8 | 1
| комплект - термостат DTR, белая рамка Элегант | 8595188136235 | DTR -пространственный | DTR komplet | 230 | AC 230 V | 69.5 | 1
| комплект - термостат DTF, белая рамка Элегант, датчик температуры TC-3m | 8595188135863 | DTF -теплый пол | DTF komplet | 230 | AC 230 V | 79.8 | 1
| комплект - термостат DTC, белая рамка Элегант, датчик температуры TC-3m | 8595188135856 | DTC -комбинированный | DTC komplet | 230 | AC 230 V | 109 | 1
| АВТОНОМНАЯ ЦИФРОВАЯ ТЕРМОГОЛОВКА | EAN код | Название | Typ | označení | Напряжение питания | Цена с НДС/EUR | Упак.
| Автономная цифровая термоголовка ATV-1, диапазон + 8.. +28 °C | 8595188160889 | ATV-1 | DTC komplet | 230 | 2xбатарейки AA1.5V | 27.6 | 1
| USB программируемый адаптер PROGmatic для настройки термоголовки ATV-1 с помощью ПК | 8595188160995 | USB PROGMATIC |  |  | - | 49.5 | 1
| ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ | EAN код | Название | Typ | označení | Диапаз. температуры | Цена с НДС/EUR | Упак.
| внутренний датчик температуры для распредщитов | 8595188110075 | TC-0 | TC-0 |  | 0 .. +70oC | 3 | 1
| датчик температуры 3m, двойная изоляция | 8595188110617 | TC-3 | TC-3 |  | 0 .. +70oC | 8.8 | 1
| датчик температуры 6m, двойная изоляция | 8595188110082 | TC-6 | TC-6 |  | 0 .. +70oC | 12.6126 | 1
| датчик температуры 12m, двойная изоляция | 8595188110099 | TC-12 | TC-12 |  | 0 .. +70oC | 15.8 | 1
| датчик температуры для подключения к разпред.щит | 8595188140591 | TZ-0 | TZ-0 |  | -40 .. +125oC | 5 | 1
| датчик температуры 3m, двойная изоляция, силикон. Кабель | 8595188110600 | TZ-3 | TZ-3 |  | -40 .. +125oC | 12.9 | 1
| датчик температуры 6m, двойная изоляция, силикон. Кабель | 8595188110594 | TZ-6 | TZ-6 |  | -40 .. +125oC | 15.8 | 1
| датчик температуры 12m, двойная изоляция, силикон. Кабель | 8595188110587 | TZ-12 | TZ-12 |  | -40 .. +125oC | 19.9 | 1
| датчик темпер. 3m, двойная изол., силикон. кабель | 8595188136136 | PT100-3 | PT100-3 |  | -30 .. +200oC | 30.7654 | 1
| датчик темпер. 6m, двойная изол., силикон. кабель | 8595188136143 | PT100-6 | PT100-6 |  | -30 .. +200oC | 41.6238 | 1
| датчик темпер. 9m, двойная изол., силикон. кабель | 8595188136150 | PT100-12 | PT100-12 |  | -30 .. +200oC | 63.3406 | 1
РЕЛЕ / МОДУЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА
| РЕЛЕ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ | EAN код | Название | Typ | označení | Напряжение питания | Цена с НДС/EUR | Упак.
| реле контроля уровня жидкости с одно и двухуровневым котролем, 3-модульное исполнение, можно также контролировать 2 независ. уровня жидкостей | 8594030337783 | HRH-1/230V | HRH-1 | 230 | AC 230 V | 49.8 | 1
|  | 8594030338209 | HRH-1/24V |  | 24 | AC/DC 24 V | 51.9 | 1
| реле уровня жид-ти с одно и двууровневым котролем,1-модульное исполнение, настройка чуствительности и задержки времени, частота измерения 10Hz, замена HRH-2 | 8595188136396 | HRH-5/UNI | HRH-5 | UNI | AC/DC 24-240 V | 27.5 | 10
| контролер уровня жид-ти с одно- и двууровневым котр., защита IP55 | 8595188117517 | HRH-4/230V | HRH-4 | 230 | AC/DC 230 V | 79.8 | 1
| монтаж на стенку, настройка чуствительности и задержки времени, частота измерения 10Hz | 8595188117500 | HRH-4/24V |  | 24 | AC/DC 24 V | 83.9 | 1
| Мультифункциональный контролер уровня жидкости, контролирует макс. 5 уровней используя 6 зонд, индикация 6 сигнальными лампами на панели устройства, IP55 | 8595188136990 | HRH-6/AC | HRH-6 | 230 | AC 230 V | 89.8 | 1
|  | 8595188137409 | HRH-6/DC |  | 24 | DC 12..24 V | 93.7 | 1
| дополнительная сигнализация к HRH-6, 6 контрольных ламп на панели | 8595188137416 | HRH-6S | HRH-6S |  | - | 56 | 1
| Реле уровня жидкости в защите IP65, для использования в колодцах, глубинных емкостях, септиках... | 8595188149471 | HRH-7 |  |  | AC/DC 24-240 V | 38.9 | 1
| Электроклапан MPW SS 304 1/2, нормально закрытый, давление 0-7 Бар (0,7 Mпа), температура от -5 до 80 °C. | 8595188174077 | MPW SS 304 1/2 | HRH-4 | 230 | AC 230 V | 69 | 1
| Электроклапан MPW SS 304 3/4, нормально закрытый, давление 0-7 Бар (0,7 Mпа), температура от -5 до 80 °C. | 8595188174084 | MPW SS 304 3/4 |  | 24 | AC 230 V | 72 | 1
| ДАТЧИКИ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ | EAN код | Название | Typ | označení | Напряжение питания | Цена с НДС/EUR | Упак.
| 1шт - датчик уровня жидкости, латунный зонд | 8595188110105 | SHR-1-M | SHR-1-M |  | - | 3.2 | 1
| 1шт - датчик уровня жидкости, нерж. зонд | 8595188111379 | SHR-1-N | SHR-1-N |  | - | 4.5 | 1
| 1шт - датчик уровня жидкости, нерж. зонд, уложенный в ПВХ корпус | 8595188111263 | SHR-2 | SHR-2 |  | - | 9.9 | 1
| 1шт - датчик уровня жидкости | 8595188111270 | SHR-3 | SHR-3 |  | - | 39.3 | 1
| 1m проводa OLFLON FEP 1x1,0 BK | 8595188129770 | провод для SHR-2 | vodič k SHR-2 |  | - | 2.7
| БЛОКИ ПИТАНИЯ | EAN код | Название | Typ | označení | Напряжение питания | Цена с НДС/EUR | Упак.
| источник питания, защита от короткого замыкания и перегрузок плавким предохранителем AC/DC 12V/10VA | 8594030332733 | ZNP-10-12V | ZNP-10 / 12V | 3M | вых. AC/DC 12 V | 27.9 | 1
| источник питания, защита от короткого замыкания и перегрузок плавким предохранителем AC/DC 24V/10VA | 8594030334089 | ZNP-10- 24V | ZNP-10 / 24V | 3M | вых. AC/DC 24 V | 27.9 | 1
| коммутац. стабилизированный источник питания, выходное напряжение DC 12V/10VA | 8595188139052 | PS-10-12V | PS-10-12 | 1M | DC 12 V | 37.1 | 1
| коммутац. стабилизированный источник питания, выходное напряжение DC 24V/10VA | 8595188139069 | PS-10-24V | PS-10-24 | 1M | DC 24 V | 37.1 | 1
| коммутац. стабилизированный источник питания, выходное напряжение DC 12V/30VA | 8595188137966 | PS-30-12V | PS-30-12 | 3M | DC 12 V | 41.6 | 1
| коммутац. стабилизированный источник питания, выходное напряжение DC 24V/30VA | 8595188139045 | PS-30-24V | PS-30-24 | 3M | DC 24 V | 41.6 | 1
| регулируемый стабилизированный источник питания 12-24V, зашита от перенапряжения, 30VA | 8595188136655 | PS-30-R | PS-30-R | 3M | DC 12-24 V | 41.6 | 1
| регулируемый стабилизированный источник питания + выходной ток ограничен электронной защитой 5-24V/8VA | 8594030331750 | ZSR-30 | ZSR-30 | 3M | DC 5-24 V AC/DC 24 V | 37.5 | 1
| коммутац. стабилизированный источник питания, выходное напряжение DC 12V/100W | 8595188137195 | PS-100-12V | PS-100-12 | 6M | DC 12 V | 75.4 | 1
| коммутац. стабилизированный источник питания, выходное напряжение DC 12V/100W | 8595188139021 | PS-100-24V | PS-100-24 | 6M | DC 24 V | 75.4 | 1
| PSB-10-12V: коммутирующие стабилизированные источники питания с постоянным напряжением на выходе DC 12v, в монтажную коробку | 8595188145022 | PSB-10-12V | PS-100-12 | 6M | DC 12 V | 37.1 | 1
| PSB-10-24V: коммутирующие стабилизированные источники питания с постоянным напряжением на выходе DC 24v, в монтажную коробку | 8595188143783 | PSB-10-24V | PS-100-24 | 6M | DC 24 V | 37.1 | 1
| коммут. источник питания, зашита от перенапряжения, защита от макс. тока, 12V/54W | 8595188125048 | DR-60-12V | DR-60-12 | 4,5M | DC 12 V | 39.6 | 1
| коммут. источник питания, зашита от перенапряжения, защита от макс. тока, 24V/60W | 8595188125055 | DR-60-24V | DR-60-24 | 4,5M | DC 24 V | 39.6 | 1
| Звонковый трансформатор, 8V/8VA | 8595188136808 | ZTR-8-8V | ZTR-8-8 | 2M | AC 8 V | 14.3 | 1
| Звонковый трансформатор, 12V/8VA | 8595188136815 | ZTR-8-12V | ZTR-8-12 | 2M | AC 12 V | 14.3 | 1
| Звонковый трансформаторr, 4/ 8/ 12V/15VA (3M) | 8595188139281 | ZTR-15-12V | ZTR-15-12 | 2M | AC 15 V | 16.2 | 1
| Приборы учета | EAN код | Название | Typ | označení | Напряжение питания | Цена с НДС/EUR | Упак.
| Электросчетчик PM-1 однофазный импульсный выход S0 интерфейсы ( DIN 43864 ) для подключения и визуализации системы INELS измерения потребления в исполнении 1 -модуля на DIN-рейку , герметичные крышки, ток до 50 А. | 8595188174053 | PM-1 | ZNP-10 / 12V | 3M | AC 230 V / до 50 А | 21 | 1
| Трехфазный электронный счетчик PM-3 для измерения активной энергии (потребление тока) используется для измерения до 100А,семизначный дисплей НРС, cветодиодный индикатор отображает состояние (без нагрузки, нормальная перегрузка), встроенная защита от неправильной (параллельно), Класс 1, импульсный выход S0 интерфейсы (DIN 43864) для подключения и визуализации системы INELS измерения потребления,в версии 7 МОДУЛЬ. Электрометр имеет порт для дистанционного измерения. Порт (клеммы 7 и 8), после подачи + 5V DC к терминалу 8 генерирует импульсы на выводе 7 (400imp / кВтч). Импульсы могут быть обработаны таким образом, чтобы оценить потребление в удаленном месте. | 8595188174060 | PM-3 | ZNP-10 / 24V | 3M | AC 380 V / до 100 А | 57 | 1
Novinka!
Novinka!
Novinka!
Novinka!
Novinka!
Novinka!
под цоколь
Elegant
Elegant
Постройте собственный модул!
1-канал
1-канал
2-каналa
2-каналa
2-каналa
Novinka!
под цоколь
1-канал
Новинка!
Новинка!
Новинка!
Новинка!
Новинка!
Новинка!
Новинка!
Новинка!